FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 5

| ZADANIE I Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni elektrycznej, elektronicznej, instalacyjnej i cyfrowych procesów graficznych – zestaw zawiera wyszczególnione w tabeli pozycje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Sprzęt | Sztuk | Specyfikacja |
|  | centrala minimum 2 strefowa | 4 | Dostosowana do współpracy z obudową metalową, z manipulatorem, akumulatorem, ze zdalną łącznością przez tel. stacjonarny, z modułem GSM Urządzenia mają spełniać normę EN 50131,wykonane minimum w II klasie środowiskowej/-10 : +55°C/ obudowy minimum IP44 oraz spełniają minimum klasę S2/EN50136/. maksymalny pobór prądu przez czujki 10mA,przez centralę 170mA obciążalność wyjść niskoprądowych centrali i czujek minimum 50mA obciążalność wyjść wysokoprądowych minimum 1000mA Centrala minimum 15 wejść programową możliwością konfiguracji NO, NC jak i zadanej rezystancji, minimum 1 wejście antysabotażowe minimum 10 wyjść programowalnych w tym 2 wysokoprądowe, magistrala komunikacyjna do podłączenia rozszerzeń manipulatora i czytników. interfejs RS 232 lub USB do połączenia centrali do programowania i diagnostyki. Wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjami monitoringu , powiadamiania głosowego ,SMS minimum 5 numerów 10 komunikatów ,zdalne programowanie min 300bps. obsługa minimum 20 haseł. Oprogramowanie i możliwość jego aktualizacji. Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły w tym GSM/GPRS. zabezpieczenie akumulatora przed całkowitym rozładowaniem, regulacja prądu ładowania. |
|  | Obudowa metalowa | 4 | Dostosowana do współpracy z centralą Urządzenia mają spełniać normę EN 50131 oraz spełniają minimum klasę S2/EN50136/. |
|  | zasilacz | 4 | 230VAC/12VDC, minimum60VA , dostosowany do współpracy z centralą |
|  | manipulator | 4 | Sterownik umożliwiający dostęp do centrali Dostosowany do współpracy z centralą |
|  | Akumulator żelowy przeznaczony do używania z centralą dwustrefową | 4 | Dostosowany do współpracy z centralą 12V/7Ah, zasilacz 230VAC/12VDC, minimum 60VA |
|  | czujka ruchu PIR | 4 | (pirometryczna) dostosowana do współpracy z centralą Urządzenia mają spełniać normę EN 50131 oraz spełniają minimum klasę S2/EN50136/. Maksymalny pobór prądu 10 mA, Napięcie 12V |
|  | czujka dymu | 4 | Dostosowana do współpracy z centralą Urządzenia mają spełniać normę EN 50131 oraz spełniają minimum klasę S2/EN50136/. Maksymalny pobór prądu 12 mA, Napięcie 12V |
|  | czujnik gazu | 4 | wykrywane gazy: metan, tlenek węgla, gaz usypiający. Dostosowana do współpracy z centralą Urządzenia mają spełniać normę EN 50131 oraz spełniają minimum klasę S2/EN50136/. Maksymalny pobór prądu 12 mA, Napięcie 12V |
|  | czujka zalania wodą | 4 | Dostosowana do współpracy z centralą Urządzenia mają spełniać normę EN 50131 oraz spełniają minimum klasę S2/EN50136/. Maksymalny pobór prądu 12 mA, Napięcie 12V |
|  | fotokomórka | 4 | nadajnik i odbiornik Dostosowana do współpracy z centralą Urządzenia mają spełniać normę EN 50131 oraz spełniają minimum klasę S2/EN50136/. Maksymalny pobór prądu 12 mA, Napięcie 12V |
|  | sygnalizator akustyczno optyczny | 4 | Dostosowana do współpracy z centralą Urządzenia mają spełniać normę EN 50131 oraz spełniają minimum klasę S2/EN50136/ sygnalizacja akustyczna: piezo sygnalizacja optyczna: LED wewnętrzna osłona metalowa zabezpieczenie sabotażowe przed: oderwaniem od podłoża, otwarciem pokrywy opcjonalny akumulator 12 V, 2,3 A poziom sygnału w odległości 1m co najmniej 110dB Maksymalny pobór prądu 700mA, Napięcie 12V |
|  | Antena do odbioru sygnału DVB-T | 1 | typu DIPOL 16 elementowa, kanały 21-60 ze wzmacniaczem LNA |
|  | Antena satelitarna | 1 | Średnica minimum 80 cm z konwerterem, z polaryzacją pionową poziomą, lewo i prawoskrętną |
|  | Przewód antenowy | 1 | koncentryczny 75 ohm, średnica min. 7 mm, podwójny ekran, miedziany, kolor czarny – szpula 100mb |
|  | Odbiornik telewizyjny LCD 19’’ | 4 | - Obraz Rozdzielczość - Full HD Tuner DVB-T (MPEG-4) - cyfrowy naziemny, analogowy Odświeżanie - 100 Hz Funkcje poprawy obrazu - Tak - Dźwięk System dźwięku przestrzennego - Tak Moc głośników - 2 x 1,5 W Regulacja tonów - wysokich/niskich Korektor dźwięku - Tak Funkcje dodatkowe dźwięku - Tak - Informacje dodatkowe Menu w języku polskim, Telegazeta, - Funkcje dodatkowe Ethernet - Tak USB - zdjęcia, muzyka, film, Możliwość aktualizacji oprogramowania, - WE/WY złącza HDMI - 1 złącza USB - 1 złącza EURO - 1 Wejście komponentowe - 1 Słuchawkowe – 1 |
|  | Tuner TV – SAT HD z dekoderem i kartą dostępową | 4 | - zgodność ze standardami DVB-S, DVB-S2, MPEG-2, MPEG-4 - obsługiwane rozdzielczości 1080i, 1080p, 576p, 720p - WE/WY wyjście HDMI - 1 złącze EURO/SCART - 1 cyfrowe wyjście koaksjalne - 1 wejście LNB (antena satelitarna) – 1 złącze USB - 1 czytnik kart CONAX - 1 - instrukcja w języku polskim |
|  | Multiswitch | 1 | (5 WE/6 WY) konwerter satelitarny typu Quattro, do dystrybucji sygnałów telewizji satelitarnej pochodzących z pojedynczej anteny do wielu odbiorników TV-SAT, rozprowadzanie sygnałów satelitarnych pochodzących z dwóch niezależnych anten do poszczególnych abonentów - Instrukcja/dokumentacja w języku polskim |
|  | Kamera telewizji przemysłowej | 4 | kopułkowa ze stałą ogniskową, IRED -instrukcja w języku polskim |
|  | Kamera telewizji przemysłowej | 4 | kopułkowa z regulacją ogniskowej i ostrości, IRED -instrukcja w języku polskim |
|  | Tester okablowania LAN. | 4 | testowane okablowanie - RJ-11, RJ-45, BNC wykrywane - błędnych połączeń, zwarć i przerw w okablowaniu komunikaty dźwiękowe dla błędów, dodatkowe funkcje - mapa połączeń, pomiar długości kabla – tak. |
|  | Miernik sygnału antenowego DVB-S | 2 | - rozpoznawanie satelity, - współpraca z dekoderami Full HD DVB-S2, - podświetlany wyświetlacz LCD, - kompas, - wskaźnik poziomu i jakości sygnału, - instrukcja w języku polskim. |
|  | Miernik sygnału antenowego analogowego i DVB-T | 2 | - pomiar współczynnika błędów modulacji MER, - bitowej stopy błędów BER, - pomiar poziomu sygnału w dBμV, - instrukcja w języku polskim. |
|  | Rozgałęźniki antenowe 2 wyj, | 4 | - pasmo 5 - 1000 MHz |
|  | Rozgałęźniki antenowe 3 wyj, | 4 | - pasmo 5 - 1000 MHz |
|  | Rozgałęźniki antenowe 4 wyj, | 4 | - pasmo 5 - 1000 MHz |
|  | Wzmacniacz antenowy wewnętrzny | 4 | 2 wyjścia, własne zasilanie |
|  | Zwrotnica TV SAT | 4 | Zwrotnica antenowa |
|  | Odgałęźnik antenowy | 4 | 1 odgałęzienie |
|  | Gniazda końcowe RTV-Sat | 12 | Gniazda antenowe nieprzelotowe |
|  | Gniazda końcowe RTV-Sat | 12 | Gniazda antenowe przelotowe |
|  | Zaciskacz do złączy typu F | 4 | regulowany do antenowych złączy kompresowanych typu F, zaciskanych na przewodach koncentrycznych RG59, RG6, RG7, RG11 |
|  | Ściągacz do izolacji przewodu antenowego | 4 | do kabli: RG59, RG6, RG7 i RG11 |
|  | Złącze typu F | 20 | zaciskane |
|  | Złącze typu F | 20 | nakręcane |
|  | Zestaw lutowniczy | 4 | lutownica 25W, podstawka do lutownicy, odsysacz do cyny, zapasowe groty |
|  | Kabel HDMI-HDMI | 4 | dł. 2m |
|  | Kabel euro-euro | 8 | dł. 2m |
|  | Kable sygnałowe | 20 | BNC-BNC dł. 1m |
|  | Kable sygnałowe | 20 | Cinch-cinch dł. 1m |
|  | Kable sygnałowe | 8 | BNC- krokodylki dł. 1m |
|  | Zasilacz stabilizowany symetryczny | 4 | - nap. od -30V do + 30 V, prąd 3A - zabezpieczenie prądowe |
|  | Wkrętarka akumulatorowa | 4 | Z zapasowym akumulatorem |
|  | Komplet wkrętaków izolowanych | 4 | różne rodzaje: płaskie i krzyżakowe – po 4 każdego rodzaju |
|  | Komplet kluczy płaskich | 3 | Komplet kluczy płaskich (4÷19) |
|  | Komplet kluczy nasadowych | 3 | Komplet kluczy nasadowych |
|  | Pęseta | 4 | Ze stali nierdzewnej, odpornej chemicznie. Końcówki półokrągłe, karbowane. Korpus antypoślizgowy. Długość: 14 cm |
|  | Ściągacz izolacji do przewodów | 4 | Automatyczny, czołowy ściągacz izolacji o twardości szczęk wynoszącej min. 52 HRC, z możliwością zaciskania końcówek konektorowych (1,5-6mm2), zakres pracy: 0,2- 6mm2, hartowany przecinak do kabli |
|  | Szczypce tnące boczne | 4 | Izolowane, ostrza przeznaczone do cięcia precyzyjnego dla elektryków, profesjonalne, dł. 16 cm |
|  | Szczypce proste | 4 | Izolowane, profesjonalne, dł. 16 cm |
|  | Szczypce odgięte | 4 | Izolowane, profesjonalne, dł. 16 cm |
|  | Nóż monterski | 4 | Długość 180 mm, składany. Ostrze zabezpieczone blokadą przed niekontrolowanym otwarciem. |
|  | przymiar liniowy | 4 | Linia techniczna typu LP 40 SKALA z jedną podziałką o długości użytkowej 400 mm. Wykonana z polimetakrylanu metylu, podziałka nacinana i barwiona. |
|  | lupka poligraficzna | 4 | Lupa poligraficzna o powiększeniu 8x. Soczewka o budowie bi-asferycznej wykonana z najwyższej jakości utwardzonego tworzywa optycznego. |
|  | karta graficzna 1GB | 4 | - Szyna danych [bit]: 64 - Typ złącza: PCI-Express 2.0 x16 - Ilość pamięci RAM: 1 GB - Rodzaj chipsetu: GeForce GT 610 |
|  | wzornik barw CMYK | 1 | Wzornik procesowy, typu PANTONE CMYK Color Guide Set, zawierający 2868 chromatycznie ułożonych kombinacji kolorów CMYK na papierze powlekanym. Wzornik umożliwiający idealną wizualizację, komunikację oraz kontrolę kolorów CMYK w druku. Wartości ekranowe CMYK dobrane w oparciu o druk według standardów europejskich. |
|  | Jednofazowy licznik energii elektrycznej czynnej | 4 | napięcie odniesienia 230V AC ±30%, prąd bazowy - 5A, prąd maksymalny - 45A, prąd minimalny - 0,02A, dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036 - klasa 1, zakres wskazań liczydła 0÷99999,9kWh, sygnalizacja sczytywania - LED czerwona, wyjście impulsowe SO+ SO- - otwarty kolektor, czas impulsu SO+ SO- 90msek, stopień ochrony - IP20, montaż - na szynie TH-35 |
|  | Trójfazowy licznik energii elektrycznej czynnej | 4 | 3-fazowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej prądu przemiennego w układzie bezpośrednim. Pobór energii w fazie sygnalizowany miganiem diody LED. Suma impulsów z trzech faz sygnalizowana miganiem LED (1000 imp/kWh) przeliczana jest na energię pobraną w całym układzie trójfazowym a jej wartość wskazywana na wyświetlaczu LCD (liczba cyfr 6+2). Zasilanie: 3x230V/380V AC, 50/60Hz, prąd bazowy: 3x5A, prąd maksymalny 80A, dokładność 0,1 kWh. sygnalizacja poboru prądu, sygnalizacja sczytywania. Stopień ochrony: IP20. Montaż na szynie TH 35 mm. |
|  | oprawa oświetleniowa | 8 | kl I, E 27 z zaciskiem PE z żarówką 40 W |
|  | Silnik indukcyjny jednofazowy | 3 | Silnik indukcyjny jednofazowy o mocy do 0,8-1,5 kW - napięcie zasilania 230 V 50 Hz; - kondensatorowa faza rozruchowa; - na łapach, ogólnego przeznaczenia |
|  | Silnik 3-fazowy klatkowy | 3 | Silnik 3-fazowy klatkowy o mocy do 2,2 kW, napięcie 400/690 V - możliwość zastosowania przełącznika gwiazda-trójkąt; - na łapach ogólnego przeznaczenia; |
|  | stycznik | 12 | 4R-STYCZNIK 230V 25A, montowany na szynie TH35, liczba styków głównych 3 liczba styków pomocniczych 1 NO napięcie cewki 230 V |
|  | styki pomocnicze | 12 | Styki pomocnicze 2NO + 2 NC |
|  | wyłącznik silnikowy | 4 | - Napięcie pracy: 220 - 690 V AC, - Zdolność wyłączania: 150 (Icu [kA] przy 400 V) - Znamionowy prąd ciągły: 2,5 Iu [A] - Zwarciowy: 35 Irm [A] - Stopień ochrony: IP20 - Sposób podłączenia: zaciski śrubowe - Sposób montażu: szyna TH35 - umożliwiający nastawienie wartości wynoszącej 1,1 prądu znamionowego silnika trójfazowego |
|  | Zespół przycisków sterowniczych | 4 | Zespół przycisków sterowniczych 1NO + 1 NC na szynę TH 35 (monostabilny/bistabilny) montowany na szynie TH35 |
|  | Przycisk sterowniczy samopowrotny 1NO | 12 | Przycisk sterowniczy samopowrotny 1NO montowany na szynie TH35 |
|  | Przycisk sterowniczy samopowrotny 1NC | 12 | Przycisk sterowniczy samopowrotny 1NC montowany na szynie TH35 |
|  | Przekaźnik czasowy | 3 | Przekaźnik czasowy 230 V AC z jednym stykiem separowanym przełączalnym montowany na szynie TH35, np. PCU |
|  | Przekaźnik pomocniczy 1NO + 1NC | 3 | Przekaźnik pomocniczy 1NO + 1NC montowany na szynie TH35 |
|  | rejestrator DVR | 4 | min. wymagania: 4 wejścia video BNC, liczba wyjść wideo: 1x BNC, 1x VGA, 1x HDMI liczba wejść/wyjść audio: 4/1 RCA prędkość zapisu: główny strumień: 100kl/s (D1/CIF/QCIF), extra strumień: 100kl/s (CIF/QCIF), kompresja: H.264, odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, archiwizacja: 1x HDD SATA III (max. 4TB), 2x USB, LAN, interfejs RS485 - sterowanie kamerami obrotowymi, wejścia i wyjścia alarmowe, dysk minimum 1TB |
|  | zamek szyfrowy z modułem zbliżeniowym z brylokiem, kartą zbliżeniową | 4 | z możliwością ustawiania czasu załączenia elektrozaczepu, dodawaniem i kasowaniem selektywnym użytkownika, ustawieniem trybu pracy zamka, wyświetlacz LCD 2x16 znaków, złącze RS485, możliwość pracy serwerowej brylok, karta zbliżeniowa w systemie zgodnym z zamkiem (standard EM-401x) |
|  | domofon | 4 | unifon, panel z przyciskiem wywołania, podświetleniem, wbudowanym modułem rozmównym, zasilacz 230V~/50Hz z generatorem sygnału wywołania, obudowa, elektrozaczep. |
|  | komplet wierteł do metalu | 4 | Φ 3-12mm (10 sztuk, zmiana średnicy co milimetr) |
|  | kable pomiarowe banan – banan | 80 | zróżnicowane długości (długość 0,5 ÷1 m), wykonanie odporne na zgniecenie i dobrej jakości prąd roboczy: do 19 A, średnica wtyku: 4 mm |
|  | Rozdzielnica N/T | 4 | 12M z listwą N i PE |
|  | Rozdzielnica N/T | 4 | 6M z listwą N i PE |
|  | Tablica podlicznikowa | 4 |  |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy | 4 | 1F P302 25 A/0,03 A montowany na szynie TH35 |
|  | Wyłącznik różnicowoprądowy | 4 | 3F P304 25 A/0,03 A montowany na szynie TH35 |
|  | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednotorowy B6 | 4 | montowany na szynie TH35 |
|  | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednotorowy B10 | 12 | montowany na szynie TH35 |
|  | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy trójtorowy B10 | 4 | montowany na szynie TH35 |
|  | Wyłącznik instalacyjny nadprądowy jednotorowy C10 | 4 | montowany na szynie TH35 |
|  | Czujnik zaniku faz | 4 | Czujnik zaniku faz montowany na szynie TH35, U = 3x 400/230 V AC + N, I= 10 A, asymetria 55 V |
|  | Czujnik kontroli faz | 4 | Czujnik kontroli faz montowany na szynie TH35 |
|  | Lampki sygnalizacyjna potrójna 230 V (trójkolorowa) | 4 | montowane na szynie TH 35, |
|  | Lampka sygnalizacyjna jednobiegunowa 230 V zielona | 12 | montowana na szynie TH 35, |
|  | Lampka sygnalizacyjna jednobiegunowa 230 V czerwona | 12 | montowana na szynie TH 35, |
|  | Lampka sygnalizacyjna jednobiegunowa 230 V żółta | 12 | montowana na szynie TH 35, |
|  | Wyłącznik zmierzchowy | 3 | montowany na szynie TH35 z czujką zewnętrzną |
|  | Dzwonek | 4 | montowany na szynie TH35 |
|  | Przekaźnik bistabilny | 4 | montowany na szynie TH35 |
|  | Wyłącznik schodowy | 8 | natynkowy 10 A 250 V |
|  | Wyłącznik krzyżowy | 4 | natynkowy 250 V |
|  | Gniazdo 1-fazowe | 4 | natynkowe 230 V |
|  | Gniazdo 3-fazowe | 4 | 16 A natynkowe |
|  | Wtyczka 3 fazowa | 4 | 16 A |
|  | Łącznik świecznikowy | 4 | natynkowy |
|  | Puszka rozgałęźna | 8 | natynkowa 80×80 |
|  | Złączka L | 4 | montowana na szynie TH 35 czarna |
|  | Złączka N | 4 | montowana na szynie TH 35 niebieska |
|  | Złączka PE | 4 | montowana na szynie TH 35 żółtozielona |
|  | Płytka rozgałęźna | 4 | Płytka rozgałęźna 5x2,5 mm2 |
|  | Piłka do metalu | 4 | Piłka do metalu |
|  | Nóż monterski | 4 | Nóż monterski |
|  | Zaciskarka końcówek tulejkowych | 4 | Zaciskarka końcówek tulejkowych |
|  | Szczypce do ściągania izolacji | 4 | Szczypce do ściągania izolacji 0÷2,5 mm2 |
|  | Punktak | 4 | Punktak |
|  | Młotek metalowy | 4 | Młotek metalowy |
|  | Młotek gumowy | 4 | Młotek gumowy |
|  | Neonowy próbnik napięcia | 4 | Neonowy próbnik napięcia |
|  | Przymiar kreskowy | 4 | Przymiar kreskowy o długości co najmniej 1 m |
|  | Poziomica | 4 | Poziomica o dł. 100 cm |
|  | Korytko do cięcia listew pod kątem | 4 | Korytko do cięcia listew pod kątem |
|  | Miernik kolejności faz | 1 | Wskazywanie kolejności w sieciach o nominalnych napięciach międzyfazowych 120...690V AC przy pomocy diod LED. Zakres częstotliwości 10...70Hz, wskazywanie obecności napięć w poszczególnych fazach przy pomocy neonówek, zasilanie z testowanej sieci, zabezpieczenie przed błędnym wskazaniem kierunku wirowania pola (wskazanie tylko przy podłączeniu do trzech różnych faz). |
|  | switchzarządzalny | 3 | min. 4 porty z możliwością tworzenia VLAN 802.1q |
|  | centrala abonencka stanowiskowa z możliwością konfigurowania i monitorowania pracy centrali. | 3 | 2 linie miejskie POTS 2 analogowe linie wewnętrzne 2 cyfrowe linie wewnętrzne ISDN (dostęp BRA) linia miejska VoIP linia do podłączenia telefonu systemowego |
|  | telefon analogowy | 3 | z CLIP w systemie FSK |
|  | telefon cyfrowy | 3 | telefon cyfrowy dla kanałów ISDN |
|  | telefon VoIP | 3 | protokół SIP, konfiguracja aparatu z poziomu przeglądarki internetowej, obsługa kont VoIP |
|  | telefon systemowy | 3 | kompatybilny z centralą telefoniczną |
|  | # Razem |  |  |

Wartość netto zadania I ……………………………………………………………………

Słownie ………………………………………………………………………………………..

Wartość brutto zadania I ………………………………………………………………..

Słownie…………………………………………………………………………………………

| ZADANIE II Dostawa oprogramowania do pracowni cyfrowych procesów graficznych – zestaw zawiera wyszczególnione w tabeli pozycje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Sprzęt | Licencje | Specyfikacja |
|  | Program do impozycji realizowanej automatycznie | 3 | Program w wersji 32 i 64 bit umożliwiający obsługę Windows Vista oraz 7 lub 8 (32 i 64bit) Wymagany zapis danych wyjściowe w postaci PDF lub PJTF oraz JDF, z możliwością eksportu danych. Program zapewnia separację stronic z wielu plików PDF lub z jednego pliku PDF, zmianę wymiarów stron, oraz zarządzanie kolorami spotowymi, monitorowanie zalewek, także parametrów rastrowych. Możliwa wersja edukacyjna o funkcjonalności wersji komercyjnej. Wymagana jest korekta przetwarzanej pracy, modernizacja kolorów w profilu ICC, obsługa zalewkowania, oraz tworzenie wektorowych zalewek. Wymagany wewnętrzny system Color Management System Możliwość wyboru opcji dla wielostronicowych publikacji o różnej objętości oprawie oraz rozmiarach. Stosowanie metody Origami do problematyki falców, dostępne różne rodzaje falców, wielorakość znaczników cięcia oraz dostępność impozycji oraz automatyzacja w aspekcie impozycji. Możliwość eksportu do formatów PDF oraz PJTF a także JDF lub JMF. Możliwość montażu broszur oraz ulotek. Dostępność montażu etykiet. Program zapewnia obsługę prac kompozytowych oraz prac separowanych oraz obsługę wielu formatów wejściowych jak również pracę permanentną na formacie PDF. Wymagane jest zachowanie formatu PDF na wszystkich obszarach przepływu pracy także w procesie rasteryzacji. Skuteczny moduł montażu książek lub magazynów. Wymagana zgodność z formatami PJTF, oraz JPEG oraz TIFF, ScitexCT i PDF. |
|  | Program do edycji grafiki wektorowej i rastrowej | 15+1 | Oprogramowanie (dopuszczalna jest licencja edukacyjna) równoważne w poniższym zakresie -oprogramowanie do projektowania graficznego -możliwość opracowywania projektów przeznaczonych do druku lub publikacji w Internecie dzięki pełnemu zestawowi narzędzi do rysowania, trasowania map bitowych, edycji zdjęć i grafik internetowych. Zarzadzanie stylami i kolorami z użyciem okien dokowanych właściwości oraz wygodnych funkcji, takich jak Zestawy stylów czy Harmonie kolorów. -program powinien zawierać ponad 1000 czcionek, min. 1000 profesjonalnych zdjęć – wzorów o wysokiej rozdzielczości, min.10 000 uniwersalnych obrazków clipart oraz min. 350 profesjonalnych szablonów, możliwość instalacji na 16 stanowiskach. Pakiet graficzny do profesjonalnego tworzenia i edycji grafiki, składu dokumentów, a także tworzenia animacji. Trzon pakietu mają stanowić program do edycji grafiki wektorowej oraz program do edycji grafiki rastrowej. W skład pakietu wchodzić mają ponadto: program do zrzutów ekranowych i przeglądarka, pozwalająca na oglądanie zdjęć z lokalnego dysku lub sieci w trybie pełnoekranowym. Program ma zawierać organizer, który pozwala na zarządzanie grafikami, projektami, czcionkami i zdjęciami. Ma zawierać narzędzia, które umożliwiają kontekstową i stylistyczną podmianę znaków, stosowanie ligatur czy ornamentów, przy zachowaniu przenośności oraz narzędzie, które pozwoli stworzyć jednym kliknięciem paletę kolorów dopełniających dla już wybranych, oraz modyfikować całą paletę kolorystyczną projektu z zachowaniem różnic między odcieniami. |
|  | Oprogramowanie do edycji obrazów, składu publikacji, tworzenia kompozycji i konwersji plików | 3 | Oprogramowanie (dopuszczalne w wersji edukacyjnej) z wieczystą licencją w polskiej wersji językowej powinno spełniać następujące wymagania: Współpraca z systemami operacyjnymi: - Windows XP Professional Edition, Home Edition (32 bit i 64 bit), - Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional, Home Premium (32 bit i 64 bit). Edytowanie obrazów 3D: - malowanie na obiektach 3D, - edytowanie obiektów i właściwości 3D, - animacja obiektów 3D, - federowanie objętości, - konwertowanie grafiki 2D na 3D, - obsługa grafiki 3D i wideo, - łączenie obrazów 3D i 2D, - eksport warstw i tekstur 3D do formatu U3D i KMZ. Funkcje edycji obrazów: - panel dopasowania, - panel maski, - obiekty inteligentne, - inteligentne filtry. Funkcja z technologią reagującą na kontekst: - wybór obszaru próbki, za pomocą̨ którego zostanie naprawiony obraz. Projektowanie wideo i animacji: - kontrolki synchronizacji dźwięku, - podgląd i eksportowanie zawartości audio oraz komentarzy do klatek, - malowanie na filmie, - obsługa wielu formatów plików wideo m.in. MPEG-1, MPEG-4, MOV, AVI, MPEG-2, - zarzadzanie kolorami wideo. Sterowanie kolorami i tonami: - zaawansowane funkcje korekcji kolorów, - konwertowanie na obrazy czarno-białe, - mieszanie kanałów, - obsługa 32-bitowych obrazów HDR. Tworzenie kompozycji: - skalowanie z uwzględnieniem zawartości, - retuszowanie, - panoramy o zakresie 360 stopni, - automatyczne wyrównywanie warstw, - automatyczne mieszanie obrazów, - elastyczne warstwy, - rysowanie z zachowaniem perspektywy, - widok wielostronicowy i wielu dokumentów, - rozbudowane funkcje drukowania, - ulepszone przetwarzanie obrazów w formacie Raw, - obsługa wielu formatów plików m.in. BMP, DICOM, JPEG, OpenEXR, PNG, PSD, Targa, TIFF , EPS, FXG, GIF, SWF, SVG, DWG i DXF, - integracja z innymi formatami plików, - obsługa plików Adobe PDF z narzędziami do ich generowania, - zgodność́ ze standardem PDF i standardami dostępności, - wyświetlanie obrazów w wysokiej rozdzielczości w Internecie, - narzędzia do pomiarów, obliczeń́ i śledzenia edycji, - wyodrębnianie danych ilościowych, - automatyzacja zadań́ za pomocą̨ kreatora działań́, - tworzenie interaktywnych formularzy, - integracja z programem SharePoint Program do składu publikacji. Program oferujący pełną kontrolę nad projektem i typografią. Umożliwia tworzenie eleganckich i atrakcyjnych stron dla druku, tabletów i innych urządzeń. Dzięki nowym narzędziom można łatwo projektować układ i dostosowywać projekt do różnych rozmiarów czy urządzeń. Najważniejsze funkcje programu: - Projektowanie wspaniale wyglądających układów stron - wykorzystywanie profesjonalnego projektowania i funkcji typografii dzięki którym można stworzyć wspaniałe i wyrafinowane układy stron z pełną kontrolą - Dostosowywanie treści - potężne zestawy narzędzi do projektowania układów o dowolnych rozmiarach, wielkości ekranu, orientacji i urządzeń bez utraty typografii czy wyglądu pozwalający na tworzenie świetnie wyglądających dokumentów gotowych do druku - Tworzenie atrakcyjne wyglądających książek dla e-czytników - Tworzenie interaktywnych publikacji dla tabletów - Eksport interaktywnych dokumentów PDF, plików SWF, które można przeglądać w bezpłatnym programie Adobe Flash Player oraz jako pliki HTML pozwalający zrobić więcej w krótszym czasie - tworzenie, edycja i publikacja dokumentów trwa szybciej Program do grafiki wektorowej wykorzystywany do tworzenia wszelkiego rodzaju logotypów, wizytówek, papierów firmowych, stron internetowych, opakowań, nalepek, kalendarzy czy nawet prostych ulotek, folderów i plakatów. Umożliwiający zapis dokumentów PDF lub plików postscriptowych przygotowanych specjalnie do profesjonalnego druku w drukarni. Niezależnie, czy praca będzie drukowana na tkaninie (sitodruk), czy też na folii (fleksografia) lub papierze (offset), możliwość przygotowania do wybranej techniki druku. Tworzenie obrazów podstawie ścieżek wektorowych i prostych obiektów. Możliwość wykorzystania zdjęć czy innych plików bitmapowych do tworzenia publikacji wektorowych Program do konwersji plików PDF, Media Encoder, Manager, ExtendScript Toolkit |

Wartość netto zadania II ……………………………………………………………………

Słownie ………………………………………………………………………………………..

Wartość brutto zadania II………………………………………………………………..

Słownie…………………………………………………………………………………………

| ZADANIE III Dostawa wyposażenia do pracowni instalacji elektrycznych- zestaw zawiera wyszczególnione w tabeli pozycje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Sprzęt | Sztuk | Specyfikacja |
|  | Miernik rezystancji izolacji | 4 | Autozakres, pomiar rezystancji izolacji 0,5M Ohm ~100G Omh, pomiar ciągły, pomiar w określonym czasie, pomiar indeksu polaryzacji [PI], pomiar porównawczy, interfejs USB, napięcie wyjściowe 500, 1000, 1500, 2500V, DC: 600V (2%+5), AC: 600V (2%+5), zasilanie: 12V FUNKCJE: Auto Ranging Short Circuit Current <1,8mA, Data Logging, Sleep Mode, Polarization index (PI), Dielectric Absorption (DAR) |
|  | Miernik rezystancji uziemień | 1 | Pomiar rezystancji uziemień z wykorzystaniem elektrod pomocniczych metodą 3p, pomiary przy rezystancji sond pomocniczych do max. 50k, Pomiar rezysytancji 2p, Pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych i ochronnych (spełniający wymogi PN-EN 61557-4) - prądem 200mA z funkcją autozerowania. - pomiar rezystancji elektrod pomocniczych Rs i Rh, pomiar napięcia zakłócającego, pomiar w obecności napięć zakłócających sieci, wybór maksymalnego napięcia pomiarowego (25V i 50V), pamięć 990 pomiarów, transmisja danych do komputera USB, wskazywanie stanu naładowania baterii lub akumulatorów. zasilanie z baterii lub akumulatorów. Wyposażenie standardowe miernika MRU-21: - - Przewód 1,2m niebieski zakończony wtykami bananowymi - - Przewód 2,2m czarny zakończony wtykami bananowymi - - Przewód 30m czerwony na szpuli zakończony wtykami bananowymi - - Przewód 15m niebieski na szpuli zakończony wtykami bananowymi - - Krokodylek K02 niebieski - - Przewód do transmisji danych USB - - Sonda do wbijania w grunt (30cm) - 2szt. - - Futerał L4 - - Krokodylek czarny K01 - - Szelki do miernika - - Zestaw baterii (4szt- LR14) - - Certyfikat kalibracji Pomiar rezystancji uziemienia zakres pomiarowy wg IEC61557 - 5: 0,50 Ω...1,99 kΩ dla Un=50 V; 0,68 Ω...1,99 kΩ dla Un=25 V; prąd pomiarowy: przy zwarciu >20 mA, napięcie na rozwartych zaciskach: wybierane <25 V AC lub <50 V AC, częstotliwość prądu pomiarowego: 125 Hz Pomiar napięcia zakłócającego UN (RMS) pomiar dla DC oraz AC 45…65 Hz, Pomiar rezystancji elektrod pomocniczych RH i RS odczyt zmierzonych wartości rezystancji elektrod pomocniczych RH i RS na wyświetlaczu Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych zakres pomiarowy wg IEC61557 - 4: 0,13 Ω...199 Ω metoda pomiaru: techniczna dwuprzewodowa, max. napięcie na rozwartych zaciskach: 13 V, prąd pomiarowy: przy zwarciu >200 mA, autozerowanie przewodów pomiarowych. Bezpieczeństwo elektryczne: rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010 - 1 i IEC 61557, kategoria pomiarowa: CAT IV 300 V wg PN-EN 61010-1, stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP54. Nominalne warunki użytkowania: temperatura pracy: -10...+55°C, temperatura przechowywania: -20...+70°C, wilgotność: 20...80%. |
|  | Miernik impedancji pętli zwarcia | 1 | Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L, rezystancji i reaktancji pętli zwarcia. Pomiar impedancji pętli zwarcia ZS - zakres pomiarowy wg IEC 61557 - 3: 0,13...2000 Ω napięcie nominalne pracy UnL-N / UnL-L: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, zakres roboczy napięć: 180…270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 180…460 V (dla ZL-L), częstotliwość nominalna sieci fn: 50 Hz, 60 Hz, zakres roboczy częstotliwości: 45…65 Hz, maksymalny prąd pomiarowy: 7,6 A dla 230 V (30 ms), 13,3 A dla 400 V (30 ms), kontrola poprawności podłączenia zacisku PE przy pomocy elektrody dotykowej, obliczanie prądu zwarciowego dla napięć nominalnych, obliczane i wyświetlane dla wartości ZS<200 Ω. Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD - bez wyzwalania wyłączników RCD Pomiar prądem <15 mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,50...1999 Ω nie powoduje zadziałania wyłączników RCD o IΔn≥30 mA, napięcie nominalne pracy Un: 220V, 230V, 240V, zakres roboczy napięć: 180…270V, częstotliwość nominalna sieci fn: 50Hz, 60Hz, zakres roboczy częstotliwości: 45…65Hz, Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,12...400 Ω Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200 mA napięcie na otwartych zaciskach: 4…9 V, prąd wyjściowy przy R<2 Ω: min 200 mA (ISC200...250 mA), kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych, pomiary dla obu polaryzacji prądu. Pomiar rezystancji małym prądem sygnał dźwiękowy dla rezystancji mierzonej < 30 Ω ± 50%, Pomiar napięć przemiennych zakres częstotliwości 45...65 Hz Pomiar częstotliwości zakres napięć: 50 do 500 V. Bezpieczeństwo elektryczne: rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010, 61557:2007 - 01 |

Wartość netto zadania III ……………………………………………………………………

Słownie ………………………………………………………………………………………..

Wartość brutto zadania III ………………………………………………………………..

Słownie…………………………………………………………………………………………